湖南建筑高级技工学校校园广播、会议系统日常检修维护服务项目单一来源采购议价文件

| 一、商务要求： |  |
| --- | --- |
| 商务项目 | 商务要求 |
| 法律责任 | 如果不满足议价公示内容而恶意议价的供应商，影响需求方工作正常开展，需求方保留追究其法律责任的权力，同时报政府采购监督部门严肃处理。 |
| 供应商基本资格条件 | - 供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，供应商营业执照副本复印件及加盖单位公章； - 提交响应声明函（详见附件一） |
| 送货时间 | 中标单位需在中标后3个工作日内签订合同。合同签订后10个工作日交付使用。 |
| 供应商资质要求 | （一）具备独立法人资格，经营范围包含音视频系统工程、弱电设备运维、技术服务、音响广播设备维修等相关内容。 （二）为我校校园广播及会议系统原承建单位或原厂专属运维服务商，熟悉整套系统架构、线路布局、设备参数及后台控制逻辑。 （三）具备固定专业技术服务团队，拥有同类校园广播、会议系统长期维保服务经验。 （四）具备本地化快速服务响应能力，能保障故障及时到场、及时修复。 |

关于校园广播、会议系统日常检修维护服务单一来源采购需求书

一、采购项目名称

校园广播、会议系统日常检修维护服务

二、采购背景与必要性

为保障我校校园广播系统、各类会议室音视频会议系统长期安全稳定、不间断运行，满足日常上下课铃声播报、校园信息广播、应急疏散喊话、日常办公会议、教学研讨、大型集会活动等音视频使用需求。校园广播及会议系统设备品牌型号统一、线路布局复杂、系统程序专属适配，设备及后台控制程序具有专属兼容性，非原承建及运维单位难以精准匹配参数、深度排查隐性故障、保障系统整体稳定性与功能完整性。为避免出现系统不兼容、调试失误、功能失效及重复投入成本等问题，确保设备完好率、音质效果、信号传输及会议音视频质量稳定可靠，拟采用单一来源方式采购本次日常检修维护服务，项目实施必要性充分。

三、项目核心内容与交付要求

（一）维护依据

严格按照音视频弱电工程相关规范、设备原厂技术标准、系统配套技术参数及学校管理要求开展检修维护工作。

（二）服务范围

覆盖全校校园广播系统、室内外音柱音箱、广播主机、定时播放器、分区控制器、功放设备、调音台、传输线路、供电及防雷设施；各会议室会议话筒、无线麦克风、鹅颈麦、音响功放、音频处理器、效果器、时序电源、中控主机、音视频矩阵、投影幕布、信号切换器及所有配套线材、接口、附属设备等全系统设施。

（三）服务要求

1.运行标准：整套系统运行稳定，广播无杂音、无断音、分区切换准确、铃声定时精准；会议系统无啸叫、音视频同步流畅、信号无丢失，设备完好率≥98%。

2.故障响应：接到故障报修后 2 小时内到场处置，一般故障当日修复，重大故障 24 小时内完成应急恢复与整改。

3.配件及升级：如需更换配套配件，采用原厂同规格兼容产品，更换前提前报备校方，调试合格后方可投入使用；按需配合完成系统小版本优化、参数配置调整。

4.作业规范：作业严格遵守校园安全管理规定，文明施工，不影响正常教学、办公秩序，严守校园设施及系统信息保密要求。

5.应急保障：开学季、考试时段、大型活动、重要会议期间提供专项技术值守保障服务。

（四）项目周期

自合同签订之日起 1 年。

四、采购方式与采购对象

本项目采用单一来源采购方式，拟定由本校园广播、会议系统原建设及专属技术运维服务商作为唯一供应商进行采购。

五、供应商资格要求

（一）具备独立法人资格，经营范围包含音视频系统工程、弱电设备运维、技术服务、音响广播设备维修等相关内容。

（二）为我校校园广播及会议系统原承建单位或原厂专属运维服务商，熟悉整套系统架构、线路布局、设备参数及后台控制逻辑。

（三）具备固定专业技术服务团队，拥有同类校园广播、会议系统长期维保服务经验。

（四）具备本地化快速服务响应能力，能保障故障及时到场、及时修复。

六、报价与确定方式

（一）报价要求：供应商提交完整分项报价，总报价为含税闭口价，涵盖人工、交通、月度巡检、日常调试、故障维修、常规辅材、技术保障、税费等合同期内全部费用，无额外增量收费。

（二）确定方式：在完全响应本项目技术标准、服务内容、响应时效及服务周期要求的前提下，双方协商合理价格，按单一来源采购流程确定服务单位。

附件一：响应声明函

响应声明函

致 (采购人)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的议价文件（采购编号：  /   ）的全部内容，知悉参加议价的风险，我方承诺接受议价文件的全部条款且无任何异议。

一、我方提交响应文件一份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

三、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照议价文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

四、我方在此声明：

我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

特此声明！

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：      年     月      日

招标采购廉政承诺书

为加强廉洁自律，维护学校整体利益，本人承诺：

一、自觉遵守国家关于物资采购的法律法规和廉政建设各项规定。

二、严格执行学校物资采购制度、遵守学校财经纪律。

三、不向投标人或任何第三方泄露招投标活动中的秘密及任何细节问题。

四、在评标过程中，不做任何旨在影响招标结果公正性的带有倾向性的发言；不影响或阻碍其他专家评委的正常发言。

五、不以任何形式向投标、中标单位索要和接受回扣、礼品礼金、有价证券、贵重物品或其他好处，不以任何形式由投标、中标单位报销由本人支付的费用。

六、不与投标、中标单位及其工作人员私下接触、参与宴会和健身、旅游等活动。

七、主动申报与供应商的关联关系，如有配偶、子女和其他关系紧密者等参与投标，立即申请回避。

八、不发生其它谋取不正当利益的行为。

若有违反上述承诺的行为，本人愿意接受组织处理或追究法律责任。

承诺人：

承诺时间：

投标廉政承诺书

湖南建筑高级技工学校：

我单位响应你单位_      _（项目编号：_________________________）招标要求参加投标。我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

一、不向招标相关工作人员及其亲属赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等。

二、不为招标相关工作人员及其亲属报销应由相关单位或个人支付的费用。

三、不为招标相关工作人员及其亲属提供旅游、宴请、健身娱乐等。

四、不接受招标相关工作人员及其亲属介绍的与招标项目相关的设备（物资）采购、工程分包、劳务介绍等经济活动。

五、在投标过程中，不私下与招标相关工作人员接触、打听标底编制情况。

如违反上述承诺，我单位愿承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的经济损失。

承诺单位：

授权代表：

承诺时间：      年      月     日