湖南建筑高级技工学校学生公寓用电缴费管理系统维保服务项目单一来源采购议价文件

| 一、商务要求： |  |
| --- | --- |
| 商务项目 | 商务要求 |
| 法律责任 | 如果不满足议价公示内容而恶意议价的供应商，影响需求方工作正常开展，需求方保留追究其法律责任的权力，同时报政府采购监督部门严肃处理。 |
| 供应商基本资格条件 | - 供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，供应商营业执照副本复印件及加盖单位公章； - 提交响应声明函（详见附件一） |
| 送货时间 | 中标单位需在中标后3个工作日内签订合同。合同签订后10个工作日交付使用。 |
| 供应商资质要求 | （一）具备独立法人资格，经营范围含系统维护、软件开发、技术服务、智能用电设备销售及维保等相关内容。 （二）为本校学生公寓用电缴费管理系统原建设供货及实施单位，掌握系统底层协议、数据库架构、缴费接口及全套技术资料。 （三）拥有固定专业技术团队，熟悉本系统专属软硬件调试、故障排查及数据对账维护。 （四）具备本地化快速服务响应能力，可及时到场处置系统及电表通讯各类故障。 |

关于湖南建筑高级技工学校学生公寓用电缴费管理系统维保服务单一来源采购需求书

一、采购项目名称

学生公寓用电缴费管理系统日常维护、故障抢修与技术保障服务

二、采购背景与必要性

为保障我校学生公寓用电缴费管理系统 7×24 小时稳定运行，确保智能电表、采集终端、集中器、通讯模块、后台管理平台、微信支付宝缴费端、远程断电复电、恶性负载识别、数据统计对账等各项功能正常使用，保障学生正常用电、线上缴费及宿舍用电安全管理。本系统为专属定制软硬件一体化平台，设备通信协议、后台数据库、缴费接口、控制逻辑均为原承建单位专属技术架构，具有唯一性和兼容性排他性；其他单位无系统底层源码、无设备通信协议授权、不熟悉现场点位布局与参数配置，无法开展深度故障排查、数据对账、系统调试及功能维护，易造成系统瘫痪、缴费异常、用电数据错乱、远程控制失效等风险。为保障系统持续稳定、数据准确、缴费链路畅通、用电管理有序，避免更换维保单位产生兼容故障及额外改造费用，本项目需采用单一来源采购方式实施，项目实施必要性突出。

三、项目核心内容与交付要求

（一）维护依据

严格按照国家用电信息采集规范、行业技术标准、系统原厂技术参数及学校后勤公寓管理要求开展维护保障工作。

（二）服务范围

覆盖学生公寓用电缴费管理系统全套软硬件：智能电表、采集器、集中器、通讯模块、供电控制开关、网络传输链路、后台管理服务器、数据库、PC 管理端、微信 / 支付宝学生缴费端、恶性负载识别模块、远程断电复电控制链路、用电统计及报表系统等全部配套设施。

（三）最终成果与服务要求

1.运行指标：系统在线率≥99%，指令响应延时≤30 秒，数据采集准确率 100%，缴费、充值、复电、断电功能正常，无漏单、无错账、无掉电数据丢失。

2.故障抢修：接到报修后 2 小时内响应，一般故障 4 小时内解决，重大故障 24 小时内恢复；无法即时修复的提供应急用电方案并书面说明。

3.配件更换：更换硬件设备须为原厂同型号专属兼容产品，更换前提前报备校方，调试合格后方可投入使用并纳入维保台账。

4..安全规范：严格遵守学校信息安全与数据保密要求，不得泄露学生信息、用电数据、账户信息与系统后台权限。

5.系统优化：每季度开展 1 次系统深度维护，含数据库清理、后台密码加固、权限核查、通讯链路优化、版本适配升级、收费对账校验。

6.应急保障：开学、放假、迎新、迎检及用电高峰期提供专项加急技术保障。

（四）项目周期

自合同签订之日起 1 年。

四、采购方式与采购对象

本项目采用单一来源采购方式，拟定由学生公寓用电缴费管理系统原承建、原开发及专属技术运维服务商作为唯一供应商实施采购。

五、供应商资格要求

（一）具备独立法人资格，经营范围含系统维护、软件开发、技术服务、智能用电设备销售及维保等相关内容。

（二）为本校学生公寓用电缴费管理系统原建设供货及实施单位，掌握系统底层协议、数据库架构、缴费接口及全套技术资料。

（三）拥有固定专业技术团队，熟悉本系统专属软硬件调试、故障排查及数据对账维护。

（四）具备本地化快速服务响应能力，可及时到场处置系统及电表通讯各类故障。

六、报价与确定方式

（一）报价要求：供应商须提交详细分项报价，总报价为含税闭口价，涵盖人工、交通、月度巡检、故障维修、系统调试、常规辅材、系统优化、技术值守、税费等合同期内全部费用，合同期内不另行加价。

（二）确定方式：在完全响应本项目技术、服务、响应时效与服务周期要求的前提下，按单一来源采购流程，协商合理价格后确定中标服务单位。

附件一：响应声明函

响应声明函

致 (采购人)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的议价文件（采购编号：  /   ）的全部内容，知悉参加议价的风险，我方承诺接受议价文件的全部条款且无任何异议。

一、我方提交响应文件一份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

三、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照议价文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

四、我方在此声明：

我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

特此声明！

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：      年     月      日

招标采购廉政承诺书

为加强廉洁自律，维护学校整体利益，本人承诺：

一、自觉遵守国家关于物资采购的法律法规和廉政建设各项规定。

二、严格执行学校物资采购制度、遵守学校财经纪律。

三、不向投标人或任何第三方泄露招投标活动中的秘密及任何细节问题。

四、在评标过程中，不做任何旨在影响招标结果公正性的带有倾向性的发言；不影响或阻碍其他专家评委的正常发言。

五、不以任何形式向投标、中标单位索要和接受回扣、礼品礼金、有价证券、贵重物品或其他好处，不以任何形式由投标、中标单位报销由本人支付的费用。

六、不与投标、中标单位及其工作人员私下接触、参与宴会和健身、旅游等活动。

七、主动申报与供应商的关联关系，如有配偶、子女和其他关系紧密者等参与投标，立即申请回避。

八、不发生其它谋取不正当利益的行为。

若有违反上述承诺的行为，本人愿意接受组织处理或追究法律责任。

承诺人：

承诺时间：

投标廉政承诺书

湖南建筑高级技工学校：

我单位响应你单位_      _（项目编号：_________________________）招标要求参加投标。我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

一、不向招标相关工作人员及其亲属赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等。

二、不为招标相关工作人员及其亲属报销应由相关单位或个人支付的费用。

三、不为招标相关工作人员及其亲属提供旅游、宴请、健身娱乐等。

四、不接受招标相关工作人员及其亲属介绍的与招标项目相关的设备（物资）采购、工程分包、劳务介绍等经济活动。

五、在投标过程中，不私下与招标相关工作人员接触、打听标底编制情况。

如违反上述承诺，我单位愿承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的经济损失。

承诺单位：

授权代表：

承诺时间：      年      月     日